|  | GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tel. +48 134355006 |  | gmina@rymanow.pl |  |
|  | fax. +48 134355765 |  | http://www.rymanow.pl |  |

INW.341/13/2010                                                                                    Rymanów, dnia 30.09.2010r.

Strona internetowa Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy wyjaśnienie na pytania zadane przez Wykonawcę:

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii (dotyczy pozycji kosztorysu):

1.  Poz. 7 – czy w pozycji zostały ujęte: ochrona narożników wypukłych ościeży okiennych i drzwiowych.

Odpowiedź: Tak jest to ochrona narożników wypukłych narażonych na czynniki zewnętrzne powodujące uszkodzenie narożników budynku.

2.  Poz. 8 – proszę o podanie grupy kolorystycznej tynku akrylowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 grupy kolorystycznej.

3. Poz. 10 – proszę o podanie rodzaju drzwi wejściowych, PCV, aluminium lub drewniane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga drzwi z PCV.

4.  W przedmiarze brak obmiaru ościeży okiennych i drzwiowych.

Odpowiedź: Nie ma potrzeby podawania obmiarów.

5. W przedmiarze nie ma mowy o cokole budynku, czy będzie wykonany z tynku akrylowego czy może z innego materiału.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania cokołu wokół budynku z materiału innego niż tynk akrylowy.