INW.341/2U/2008

Rymanów, 29.09.2008

GMINA    RYMANÓW

ul. Mitkowskiego 14

38-480 Rymanów

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.z 2004 r.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami

ogłasza przetarg nieograniczony  na

„ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ         NIEZBĘDNEJ DLA WYKONANIA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYMANOWIE. ”

Termin realizacji zamówienia ustala się na : rozpoczęcie – po zawarciu umowy

zakończenie – 30 września 2009r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 16 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 20 października 2008 r. do godz.9-tej w Sekretariacie

Urzędu gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 20 października 2008 r. o godz.9-tej.

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest

Damian Rygiel tel. 0134357975 , fax.0134357975 w godz. pracy Urzędu Gminy

poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2007r Nr 223, poz.1655), w przypadku gdy realizacja robót budowlanych wymaga przed ich rozpoczęciem uzyskania pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ         NIEZBĘDNEJ DLA WYKONANIA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYMANOWIE.

zatwierdzam:

Rymanów, 20 wrzesień 2008r

- Zamawiający:  Gmina Rymanów z siedzibą w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14A

tel. 0134355006,     fax 0134355765     e-mail: rymanow@gmina pl

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  niezbędnej do wykonania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie.

Mapy do celów projektowych dostarczy Zamawiający.

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać zapisy zawarte w wytycznych do projektowania, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji oraz musi obejmować:

- inwentaryzację budowlaną istniejących obiektów, oddzielnie dla I i II  etapu prac

- dokumentację projektowo-kosztorysową oddzielnie dla I i II etapu prac

Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia określają: wzór umowy, stanowiący załącznik nr1 do SIWZ oraz wytyczne do projektowania, stanowiące załącznik nr 2  do niniejszej specyfikacji jak również załączona koncepcja programowo-przestrzenna.

UWAGA; SZCZEGÓŁY OPRACOWANIA NALEŻY UZGADNIAĆ NA BIEŻĄCO Z UŻYTKOWNIKIEM TJ. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYMANOWIE ORAZ ZAMAWIAJĄCYM .

4. Termin realizacji zamówienia:

Opracowanie całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej -  do 30 września 2009r.

5.  Warunki udziału w postępowaniu.

a/ udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub remontem tożsamych inwestycji, której wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 2 000 000,00 zł, zatwierdzonej przez zamawiającego (inwestora)

b/ posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zapewnienie w zespole projektowym udziału co najmniej 2 uprawnionych projektantów o następujących specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowej specyfikacji.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w składanej ofercie przetargowej.

a/ dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5a niniejszej specyfikacji, muszą być:

- wykaz dokumentacji projektowych związanych z budową, przebudową lub remontem tożsamych inwestycji, których autorami (autorem) byli członkowie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji

- dokumenty potwierdzające, że w/w opracowania zostały wykonane należycie – referencje.

b/ dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5b niniejszej specyfikacji muszą być:

- wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, które będą brały udział w pracach projektowych w poszczególnych specjalnościach, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji wraz z ich uprawnieniami budowlanymi, określonymi przepisami Prawa budowlanego

- zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla w/w osób, potwierdzające ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert.

c/ pozostałe dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d/ inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

- wypełniony druk „OFERTA”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Wszystkie wymienione w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny  wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie „c”. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego.

- Przekazywanie korespondencji.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie, za pomocą faxu  lub drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej, musi to zgłosić zamawiającemu.

Strona, która otrzymuje dokumenty za pomocą w/w form, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały dokument lub informację.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:

Pan Damian Rygiel pokój nr. 16  tel.0134357975, fax 0134357975, e-mail:

INW@rymanow.pl

- Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Sposób sporządzenia oferty:

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta przetargowa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie.

W przypadku braku w/wdanych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin złożenia i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia

20 październik 2008r godz.9-ta

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 październik 2008r,

o godz.   9-tej           (świetlica)

- Cena oferty.

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, z następującym wyszczególnieniem:

cena oferty netto:

należny podatek VAT:

cena oferty brutto:

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

cena ryczałtowa = 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty

proporcjonalnie mniej, według formuły:

cena oferty najtańszej

...................................   x 100 x 100% = ilość punktów

cena oferty badanej

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą  w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zawarcie umowy.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany oddzielnym pismem.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

19. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

20. Środki ochrony prawnej.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w rozdziale 1 i 2 działu VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia i rozstrzygania protestów.

Na podstawie art.184 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące odwołań i skarg do sądów na wyroki oraz postanowienia  Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowania odwoławcze.

Załączniki do specyfikacji:

- Wzór umowy.

- Wytyczne do projektowania.

- Druk „Oferta” (do wypełnienia przez wykonawców).

- Wykaz opracowanych tożsamych dokumentacji projektowych (do wypełnienia przez wykonawców).

- Wykaz osób spełniających wymagania określone w pkt.5 SIWZ

- Oświadczenie z art.22 ustawy (do wypełnienia przez wykonawców).

- Koncepcja programowo-przestrzenna.

Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA NR   ....................

zawarta w dniu........................ w Rymanowie pomiędzy:

Gminą Rymanów z siedzibą w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14A, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentują:

Pan  JAN  RAJCHEL   - Burmistrz Gminy

a firmą:..................................................................................................................

z siedzibą...............................................................................................................

NIP..........................................., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1.

- Na podstawie wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie.

- Na przedmiot zamówienia muszą składać się następujące opracowania:

- inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów  - w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa , oddzielnie dla I i II etapu robót.

3.   Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego:

a/ projekty budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi

uzyskanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie – Prawo budowlane i

spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r Nr

120, poz.1133) – w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w

formie elektronicznej – oddzielnie dla I i II etapu

b/ projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegółowiające projekty budowlane

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,

kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację

robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z

2004r, Nr 202, poz.2072) – w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzem-

plarz w formie elektronicznej – oddzielnie dla I i II etapu

c/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej

d/ przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 – 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej – oddzielnie dla I i II etapu

e/ kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów   robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz.1389) – w ilości 1 egzemplarz w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej – oddzielnie dla I i II etapu

f/ informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej

4.Do obowiązków wykonawcy należy:

a/ sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia

b/ konsultacja z zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu

c/ opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w posiadaniu zamawiającego, a mogące mieć wpływ  na ułatwienie prac projektowych    oraz na poprawienie ich jakości.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości osobie trzeciej. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową, wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań uzupełniających i pokrycia w całości kosztów ich wykonania.

§ 3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30.09.2009r

- Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletne i zgodne z niniejszą umową opracowanie w siedzibie zamawiającego w terminie jak wyżej.

- Odbiór wykonanych opracowań odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Datę podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Do przekazywanych opracowań wykonawca załączy ich wykaz oraz pisemne oświadczenie , że są wykonane zgodnie z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

§ 5

- Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

cena netto w wysokości:.........................................................................

podatek VAT ........% w wysokości.........................................................

cena brutto w wysokości:........................................................................

/słownie:..................................................................................................

w tym:

a/ cena ryczałtowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

cena netto w wysokości.........................................................................

podatek VAT .......% w wysokości........................................................

cena brutto w wysokości.......................................................................

/słownie:................................................................................................

2.Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

§ 6

1. Wykonawca może wystawić faktury częściowe o łącznej wartości do 75% wartości

przedmiotu zamówienia , po wykonaniu i przedstawieniu zamawiającemu danej części opracowania.

- Faktura końcowa o wartości nie mniejszej niż 25% wartości umowy może być wystawiona przez wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru zgodnie z zapisami określonymi w § 4 niniejszej umowy.

- Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wykonawcy podane na fakturze w terminie .......................dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

.

§ 7

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w

jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, termin wykonania prac   ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2004r Nr 80, poz.904 z późniejszymi zmianami).

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

b/ zostanie ogłoszona upadłość wykonawcy lub rozwiązanie firmy wykonawcy

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo dostąpienia od umowy, jeżeli:

a/ zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania przedmiotu zamówienia lub odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

b/ zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważnoś-

ci takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

a/ w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziele zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia

b/ wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w stosunku do całkowitej wartości przedmiotu umowy w oparciu    o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 9

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:

a/ odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki

c/ zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej wykonawcy.

- Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

Zamawiający wspólnie z wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu,

podpisanego przez obie strony.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązuje ustawa – Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i Kodeks cywilny.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają roztrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla wykonawcy i 2 egzemplarze dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

Załącznik  nr 2 do SIWZ

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

na opracowanie rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Rymanowie.

ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ

5.200.000,00 zł.

  - Proponowane założenia projektowe do budowy I etapu pn

„Gospodarka osadem nadmiernym na oczyszczalni ścieków”

obejmującego:

Obiekt 06 – budowa komory stabilizacji osadu nadmiernego, 2 zbiorników z systemem doprowadzania sprężonego powietrza za pomocą dyfuzorów, Będą to prostokątne zbiorniki betonowe o wymiarach 6,0 x 7,0 m każdy i wysokości całkowitej 5,5m. System napowietrzania analogiczny jak w istniejących komorach tlenowych reaktora biologicznego. Komory wyposażone będą w dekantery, przez które następować będzie cykliczny odpływ wody nadosadowej po fazie sedymentacji, poprzez rurociąg do kanału wód osadowych.

Obiekt 07. – remont stacji odwadniania i higienizacji osadu. Zaprojektowano odwadnianie osadu w wirówce. Lokalizacja wirówki – w istniejącym budynku odwadniania osadu. Budynek ten musi być poddany remontowi, ocieplony oraz wymagane jest jego ogrzewanie, umożliwiające eksploatację maszyn w całym roku. W budynku tym umieszczona będzie stacja przygotowania polielektrolitu i stacja higienizacji osadów odwodnionych. Higienizacji osadu za pomocą wapna palonego. Stacja umieszczona będzie w sąsiedztwie wirówki, z której osad za pomocą przenośnika śrubowego podawany będzie do mieszacza osadu z wapnem, a następnie zrzucany na przewoźną przyczepę stojącą na zewnątrz budynku, pod wiatą.

Obiekt 08. – budowa silosa na wapno, zlokalizowanego bezpośrednio przy budynku odwadniania osadu.

Obiekt 09. – budowa placu składowego osadu odwodnionego. Osad po odwodnieniu i higienizacji okresowo może być przetrzymywany na terenie oczyszczalni, głównie w przypadku jego przyrodniczego lub rolniczego wykorzystania. Przewiduje się możliwość co najmniej 30-go   takiego jego wykorzystania. Składowisko osadu jest obiektem 4-sekcyjnym, zadaszonym z dnem szczelnym, z odprowadzeniem wód odciekowych do kanalizacji. Czas magazynowania osadu – 3 miesiące.

W ramach tego etapu należy przewidzieć koszty zakupu przyczepy do przewożenia osadu na plac składowy, ładowarko-koparki i samochodu ciężarowego do wywozu osadu.

  - Proponowane założenia projektowe do budowy II etapu – układ przepływowy.

Obiekt 01. – Budowa sita pionowego HUBER Rotomat RoK4 o średnicy otworków 3 mm, z automatycznym ślimakowym transportem skratek i ich odwadnianiem. Sito zamontowane będzie w studni zbiorczej, do której kanałem D800 dopływają ścieki do oczyszczalni w miejscu istniejącej   kraty koszowej.

Obiekt 9. – Remont piaskowników pionowych. Funkcje technologiczne pozostają bez zmian, z możliwością eliminacji istniejącego przed nim sita, wg uznania eksploatatora

Obiekt 3 – Remont osadników Imhoffa – eksploatowane w zmienionej funkcji technologicznej, polegającej na prowadzeniu w ich komorze fermentacyjnej jedynie osadu wstępnego, wydzielanego ze ścieków podczas ich przepływu w komorach przepływowych. Należy zlikwidować rurociąg doprowadzający osad nadmierny przed osadniki.

Obiekt 04 – Budowa komory beztlenowej i niedotlenionej, po jednej do każdego ciągu technologicznego, przed istniejącym reaktorem, w przestrzeni pomiędzy tym reaktorem a osadnikami Imhoffa. Dobudowana łączna kubatura komór wynosi: 18m x  4m  x5,5 (H) = 366m3. W komorach zainstalowane będą mieszadła

Obiekt 4 – Reaktor biologiczny istniejący, z wyremontowanym przepływem w części niedotlenionej, umożliwiającym utworzenie 2 niezależnych reaktorów, na bazie istniejącego reaktora jednoosadowego.

Obiekt 5. – Osadnik wtórny radialny, istniejący, o średnicy 18 m – funkcja technologiczna bez zmian.

Obiekt 03 – Budowa nowego osadnika wtórnego, identycznego do istniejącego.

Obiekt 04 – Budowa nowego obiektu pompowni recyrkulacyjnej osadu i osadu nadmiernego w dostosowaniu do nowego osadnika wtórnego, pozwalająca na realizację procesu osadu czynnego w drugim, niezależnym ciągu.

Obiekt 05 – Budowa nowej stacji PIX ze zbiornikiem magazynowym i pompą dawkującą.

UWAGA. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy dokładnie zapoznać się z uwarunkowaniami przyjętymi w „Dwuwariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Rymanowie” -  wariant I, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

Szczegóły opracowania należy uzgadniać na bieżąco z użytkownikiem i zamawiającym.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa firmy wykonawcy                                                          Data...................................

Adres wykonawcy

NIP

Regon

nr tel......................fax...................

Druk    O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącej

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

- Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

cena brutto...................................zł, słownie złotych:...........................

..................................................................................................................

podatek VAT w wysokości...........% ...................................zł, słownie złotych......................................................................................................

cena netto......................................zł, słownie złotych:...........................

...................................................................................................................

- Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi wraz z warunkami płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że w ciagu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonaliśmy co najmniej...............dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z budową

których wartość robót budowlanych wyniosła.........................................zł brutto zatwierdzonej przez inwestora

Wykaz tych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie stanowi załącznik do niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w

SIWZ.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.   Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ i art.22

ust.1 Prawa zamówień publicznych, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania

art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz złożyliśmy wszystkie wymagane

dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy – nie zamierzamy powierzyć wykonanie następują-

cych części zamówienia:

..................................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w

imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

tel..................................fax...........................e-mail...............

WYKAZ OPRACOWANYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

związanych z budową, przebudową lub remontem oczyszczalni ścieków, których wartość robót wynosiła co najmniej                           zł brutto, zatwierdzonych przez zamawiającego, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.   Opis opracowań    Zakres oraz   Termin rozpo-   Imiona i na-   Inwestor (nazwa,

(nazwa i lokaliz.)   wartość wy-   częcia i odbio-  zwiska auto-  adres, telefon)

konanych       ru prac projek-  rów prac

opracowań     towych              projektowych

Podpisy osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w

imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

tel........................fax................................e-mail.......................

WYKAZ  OSÓB

spełniające wymagania określone w pkt.5 SIWZ w danej specjalności

Rodzaj specjalności                                                                Imię i nazwisko

architektoniczna

konstrukcyjno-budowlana

instalacyjna w zakresie sieci,instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych,wodociągowych i

kanalizacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................

(pieczęć oferenta)

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym przez Gminę Rymanów na:.................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

oświadczamy, że:

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się:

a/   dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem

postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je niena-

leżycie , a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępo-

wania , chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem oko-

liczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

b/   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogło-

szono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-

kojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego

c/   wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubez-

pieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d/   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału

w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego

e/   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiąg-

nięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

f/  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbo-

we lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

g/  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarcze-

mu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

h/  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestę-

pstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

i/   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary

j/  wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3

k/ wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji

l/  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

ł/  nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumen-

tów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają

błędy z zastrzeżeniem  art.26 ust.3

m/ nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Data......................................                                  ....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)