Przedmiar robót

DOM LUDOWY W KLIMKÓWCE

Klimkówka UL.ZDROJOWA, NR DZIAŁKI 3853

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 4,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 24,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt | 5,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-12-040 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 39,72 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-040-050 | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 | m2 | 2,19 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050 | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 | 72,93 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-190931-0801-050 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 11,57 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-0201-040 | Szpalety - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 133,80 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych | m | 43,24 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0101-050 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. | m2 | 10,81 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060 | Zamurowanie otworów - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | m3 | 2,06 |

2. ELEWACJA-docieplenie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. | m2 | 600,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1625-01-050 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa) | m2 | 600,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-04-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie | m2 | 523,76 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080510-1630-050 | Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową przed zabrudzeniem zaprawą | m2 | 95,57 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010619-02-050 | Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych - przyjęto 20 % całe powierzchni | m2 | 104,75 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2609-01-050 | Docieplenie ścian zewn."CERESIT",pełnych,z otworami o pow.betonowej,otynkowanej z mozaiki szklanej z przyklejeniem styropianu 1 warstwy siatki,wyprawa CT 89 | m2 | 523,76 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2613-01-020 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków-mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych (Orgbud W-wa) - 4 szt na 1m2 | szt | 2 095,04 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170930-01-050 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Ceresit CT69. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16 | m2 | 523,76 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2609-08-040 | Ochrona narożników "CERESIT" (z kątowników walcowanych) wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki (Orgbud W-wa) | m | 202,24 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-282629-01-040 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - montaże profilii. Montaż listew startowych do podłoża. | m | 87,80 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-01-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łącznych na klej (Orgbud W-wa) | m | 39,90 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-02-020 | Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) | szt | 3,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-03-020 | Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) | szt | 6,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-04-129 | Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) | 100 szt | 0,04 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0550-04-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) | m | 30,80 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0550-08-020 | Montaż kolanek o średnicy 125 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) | szt | 4,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170929-03-050 | TYNK MOZAIKOWY COKOLIK - Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT68 o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 62,62 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-182614-01-040 | ANALOGIA - Dodatek za montaż profili pomocniczych i łat drewnianych | m | 150,20 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-182613-0301-050 | analogia - Układanie paneli winylowych poziomych typu "Siding" na gotowym ruszcie,montaż paneli (gwoździe aluminiowe) na ścianach,bez docieplania | m2 | 26,95 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-0201-050 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 15,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-5501-020 | Dwukrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą ftalową nawierzchniową | szt | 6,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-0501-050 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 34,30 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 39,90 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30,80 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5,15 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010533-02-050 | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów podrynnowych i nadrynnowych,wyskoków i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 | 5,15 |

3. MALOWANIE POMIESZCZEŃ DOMU LUDOWEGO - ściany i sufity.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 1 472,66 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany i sufity | m2 | 1 472,66 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010816-02-050 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | m2 | 232,11 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1111-08-050 | Lakierowanie posadzek z deszczułek i parkietów lakierem chemoutwardzalnym | m2 | 232,11 |

4. ELEWACJA- malowanie budynku biblioteki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. | m2 | 384,07 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1625-01-050 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa) | m2 | 348,07 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-04-050 | Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie | m2 | 288,82 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080510-1630-050 | Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową przed zabrudzeniem zaprawą | m2 | 59,86 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010619-02-050 | Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych | m2 | 288,82 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330128-0104-050 | Pierwsza warstwa - malowanie elewacji farbą silikatową Sto-Egalisationsfarbe | m2 | 288,82 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330128-0104-050 | Druga warstwa - malowanie elewacji farbą silikatową Sto-Egalisationsfarbe | m2 | 288,82 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-01-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łącznych na klej (Orgbud W-wa) | m | 35,50 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-02-020 | Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) | szt | 6,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-03-020 | Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) | szt | 6,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0546-04-129 | Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) | 100 szt | 0,06 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0550-04-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) | m | 16,40 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0550-08-020 | Montaż kolanek o średnicy 125 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) | szt | 4,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-5501-020 | Dwukrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą ftalową nawierzchniową | szt | 10,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 35,50 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 16,40 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19070301-2330-050 | Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych, powierzchnia ponad 5 m2 | m2 | 66,37 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020923-01-050 | Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną | m2 | 66,37 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-05-050 | Dwukrotne malowanie - zabezpieczenie ścian kamiennych Sarsilem - o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania - analogia | m2 | 66,37 |

5. CENTRALNE OGRZEWANIE + KOTŁOWNIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021203-02-050 | Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI60 wraz przygotowaniem otworu. | m2 | 2,20 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 030801-04-050 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 5,15 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021914-05-050 | Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego. | m2 | 5,15 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-02-050 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach,biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet | m2 | 5,15 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022006-05-050 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych p.pożarowych na stropach | m2 | 5,15 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022006-06-050 | Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowychp.poż. | m2 | 5,15 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 5,15 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020822-06-050 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi,luzem,o wymiarach 15 X 15 cm. - na pełną wysokość | m2 | 26,42 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150501-05-020 | Analogia - Kocioł kondensacyjny z pełną automatyką | szt | 1,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150121-02-090 | Analogia - Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem min 150 dm3 wraz z podejściem wody | kpl | 1,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150507-02-020 | Analogia - Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego pionowe . | szt | 1,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150507-03-020 | Analogia - Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego pionowe o pojemności całkowitej ponad 5,0 m3 | szt | 1,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070102-01-090 | Analogia - pompa kotłowa | kpl | 1,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070102-01-090 | Analogia - pompa cyrkulacyjna | kpl | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150408-0301-020 | Analogia - membranowy zawór bezpieczeństwa | szt | 2,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050206-01-020 | Analogia - montaż komina ze stali kwasoodpornej izolowanego z czopuchem, wyczystką, trójnikiem i zakończeniem - c.o. + c.w.u. | szt | 2,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-200312-05-020 | Manometry z rurką syfonową | szt | 1,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-200312-01-020 | Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm | szt | 1,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170105-01-050 | kanal nawiewny - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokątne typ A/II o obwodzie do 400 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 | 6,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020 | Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm | szt | 1,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150304-01-040 | wewn. instalacja gazowa - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych,z rur o średnicy nominalnej 32 mm | m | 10,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150310-03-020 | ANALOGIA - Zawór MAG-3 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32 mm | szt | 1,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | aktywny system bezpieczeństwa in stalacji gazowej z detektorem selektywanym | kpl | 1,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150305-02-040 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych (na 1 m rurociągugazowego) o średnicy do 65 mm | m | 10,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120208-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową do gruntowania,ogólnego stosowania,białą | m2 | 2,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-030-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | m | 60,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-040-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | m | 30,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-050-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | m | 15,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-060-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | m | 15,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 28,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt | 28,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-020-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 28,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt | 28,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt | 22,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm | szt | 6,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-160501-01-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami styropianowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 22-28 mm przy grubości izolacji 30 mm | m2 | 12,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-02010-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 120,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40436-010-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt | 1,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-02-020 | Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt | 40,00 |