|  | GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tel. +48 134355006 |  | gmina@rymanow.pl |  |
|  | fax. +48 134355765 |  | http://www.rymanow.pl |  |

INW.341/11/2010                                                                                    Rymanów, dnia 17.09.2010r.

Strona internetowa Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy wyjaśnienie na pytanie zadane przez Wykonawcę:

Pytanie:

Przedmiar – element Podbudowa poz. nr 6.2. ,,warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm”. Z pozycji powołanej na wstępie podbudowę należy z kruszywa łamanego, natomiast w części rysunkowej – przekroje typowe warstwa ta jest uwidoczniona jako podbudowa z kruszywa naturalnego.

Proszę o wskazanie rodzaju kruszywa jaką należy przyjąć do wyceny i wykonania.

Odpowiedź:

Do kalkulacji oferty należy przyjąć warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 20 cm (przedmiar – element Podbudowa poz. nr 6.2.).