GMINA  RYMANÓW

# INW. 341 / 7 / 2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

„BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KRÓLIK POLSKI - BAŁUCIANKA”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sporządził:  Damian Rygiel

Komisja przetargowa w składzie:

Marek Penar – Przewodniczący Komisji

Damian Rygiel – Sekretarz Komisji

Marek Penar – Członek

przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ

Zatwierdził:

Data 13-07-2006r.

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne.

- Informacje o Zamawiającym i przedmiocie zamówienia.

Gminy Rymanów, zwany dalej Zamawiającym wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Królik Polski - Bałucianka”

Ogłoszenie zostało umieszczone na  stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.

Adres korespondencyjny Zamawiającego:

Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy w Rymanowie

ul. Mitkowskiego 14 A

38- 480 Rymanów

tel.  (0-13) 43 55 006 , (0-13) 43 56 627

fax. (0-13) 43 55 765 , (0-13) 43 57 975

e- mail: inw@rymanow.pl

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez oferentów powyższego wymogu.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i do udzielania wyjaśnień jest:

mgr inż. Damian Rygiel – Inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Przestrzennej

tel. (0-13) 43 56 627, fax (0-13) 43 57 975

Zgodnie z art. 8 pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera art. 11 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 lipca 2002r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. Nr 126, poz. 1071), zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Po zakończeniu postępowania dokumentacja podstawowych czynności jest jawna dla Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Opis procedury udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro; na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami.

Zamawiający do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołał Komisję przetargową zgodnie z art. 19 ust. 2 pzp.

Spośród złożonych ofert Komisja przetargowa wskaże w danej części ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która zostanie dopuszczona do przetargu i uzyska największą ilość punktów w ocenianym kryterium opisanym w pkt. 19 niniejszej specyfikacji.

Umowa z oferentem na daną część, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w danej części i zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Rymanów, zostanie podpisana przez Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku przetargu.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez oferenta.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

‘’Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach:

- kanały grawitacyjne PCV Ø 160 - 25 m

- kanały grawitacyjne PCV Ø 200 - 378 m

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. w skali 1:1000

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

W ofercie należy przewidzieć wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 5-7 Pzp.

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz określenie finansowania zamówienia.

Oferent oblicza cenę oferty na podstawie przedmiaru robót i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wynagrodzenie ryczałtowe w danej części, ustalone w drodze przetargu nie podlega zmianom do końca okresu realizacji robót.

Wynagrodzenie netto oraz kwota podatku VAT mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, a nie objętych przedmiarem robót i nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego - wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przedstawieniu szczegółowej kalkulacji robót wg stawek określonych w ofercie przetargowej wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania na podstawie odrębnej umowy.

Wymagany przez Zamawiającego termin płatności faktury końcowej za wykonane elementy robót wyszczególnione w punkcie 3 niniejszej specyfikacji i zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem rzeczowo- finansowym 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokołami odbioru i innymi dokumentami rozliczeniowymi.

- Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się:   - rozpoczęcie   - po zawarciu umowy

- zakończenie  -  22 wrzesień  2006r.

- Wadium przetargowe.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium – art. 45 ust. 2 pzp.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

- Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania na piśmie. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień, wysyłając je bez podawania źródła zapytania, do wszystkich podmiotów, które nabyły specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie organizuje zebrania potencjalnych oferentów.

- Modyfikacje w dokumentacji przetargowej.

- Tryb wprowadzania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim potencjalnym oferentom, którzy nabyli specyfikację istotnych warunków zamówienia i jest ono dla nich wiążące.

Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

- Przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć termin ich składania jeżeli  w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach na okres nie dłuższy niż 7 dni.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich oferentów, którym przekazał SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT.

- Koszt sporządzenia oferty.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

- Termin związania ofertą.

- Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania o kolejne 30 dni. Oferent nie spełniający tego żądania nie ponosi żadnych konsekwencji.

- Opis sposobu przygotowania ofert, język sporządzenia oferty.

1.Ofertę stanowi druk ''OFERTY'' z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

2.Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z prawem zamówień publicznych.

4.Oferent nie powinien zmieniać treści formularzy, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wskazanej w formularzu oferty. Zmiana treści formularzy lub ich kolejności może wpłynąć na konieczność odrzucenia oferty, zgodnie z art. 89 prawa zamówień publicznych.

5.Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna się rozpoczynać od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty (można nie numerować nie zapisanych);

6.Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

7.Każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena;

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu składającym się z dwóch kopert:

- ZEWNĘTRZNEJ zawierającej nazwę i adres zamawiającego oraz  napisy:

>‘’Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Królik Polski - Bałucianka  '';

> Nie otwierać przed przetargiem w dniu 28 lipca 2006r. przed godziną 10.00;

- WEWNĘTRZNEJ zawierającej nazwę i adres zamawiającego, nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci)oraz  napis:

> ‘’ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Królik Polski - Bałucianka  '';

Wszelkie elementy oferty nie opakowane w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert.

Brak umieszczenia na kopercie wewnętrznej informacji o nazwie i adresie Oferenta może mieć wpływ na konieczność otwarcia oferty w przypadkach, gdy otwarcie to nie będzie konieczne.

13. Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki.

Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Oferent spełni, przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty w żądanej kolejności, w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej jego kopii, gdy złożony dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Oferenta jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić prawdziwości w inny sposób.

| Lp. | Warunki wymagane do spełnienia przez Oferenta | Nazwa (rodzaj; dokumentu i jego cechy) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warunek złożenia właściwej i właściwie podpisanej oferty | Oferta + formularz cenowy + kosztorys ofertowy ( uproszczony) | Wzór dokumentu jest dodatkiem nr l,2,3 do SIWZ Dokument ten stanowić będzie załącznik Nr 1,2,3 |
| 2* | Warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 pzp i spełniania warunków art. 22 ust. 1 pzp | Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Oferenta warunków art. 22 ust. 1 pzp. | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do oferty Wzór dokumentu jest dodatkiem nr 4 do SIWZ |
| 3* | Warunek dysponowania niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także zatrudniania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 pzp. | Wykaz co najmniej pięciu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat obiektów, każdy z nich spełniający łącznie warunki: z podaniem ich wartości brutto równoważnej przedmiotowi zamówienia oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 5 do oferty Wzór dokumentu jest dodatkiem nr 5 do SIWZ |
| 4 | Warunek posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 6 do oferty |
| 5 | Warunek zapewnienia właściwej realizacji zamówienia | Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji przedmiotu zamówienia wypełniony i parafowany wzór umowy | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 7 i 8 do oferty |
| 6 | Warunek posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pzp.) | Wskazanie w ofercie pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (drogi , mosty) i kopia zaświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osobę przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi oraz kopia zaświadczenia o przynależności do izby budownictwa. | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 9 do oferty |

14. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty sporządzane ściśle według określonych wymagań należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Rymanowie

ul. Mitkowskiego 14 A

38 - 480 Rymanów

nie później niż do dnia 28 LIPCA 2006r. do godz. 9oo.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

15. Wycofanie oferty.

Złożone oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY, w miejscu i czasie opisanym jak w pkt. 14, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie oferenta do dokonania powyższego.

Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez jej otwierania.

ROZDZIAŁ III.

OTWARCIE I OCENA OFERT.

16. Otwarcie ofert.

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 LIPCA 2006r. o godz. 915.

w Urzędzie Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14 A – świetlica.

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

- Imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) oferentów,

- Cen ofert.

Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert odnotowywane są w dokumentacji.

Oferenci mogą zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.

Otwarcie ofert jest jawne.

17. Powody odrzucenia oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcą o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. O odrzuceniu oferty lub o wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

18. Tryb sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od Oferenta oraz uprawnienia Zamawiającego do wezwania oferentów do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów zawartych w ofertach.

- Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi                               i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisje przetargową podczas niejawnego posiedzenia w terminie krótszym niż termin związania ofertą.

- Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków art. 22  pzp lub wyjaśnienia treści ofert.

19. Sposób dokonania oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Kryteria oceny ofert - cena za realizację zamówienia - 100 %

2. Sposób oceniania ofert w danej części:

W kryterium "cena" zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny;

cena oferty z najniższą ceną w danej części

-------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej w danej części

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie zastosowanego kryterium oceny ofert. Wybrana oferta musi być sporządzona zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

20. Ogłoszenie wyników postępowania.

- Zawiadomienie o nazwie i adresie wybranego oferenta oraz o cenie oferty zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich oferentów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie doręczone niezwłocznie wybranemu oferentowi.

21. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.

Wybrany Oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy, a także uzgodnić inne kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 pzp.

23. Wzór umowy.

Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

24. Protesty i odwołania.

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówienia, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale III środki ochrony prawnej Rozdział 1

25. Wykaz dodatków.

Zamawiający dostarcza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione dodatki:

- Formularz oferty - załącznik Nr 1 do oferty

- Formularz cenowy- załącznik nr 2 do oferty

- Kosztorys ofertowy ( przedmiar) - załącznik Nr 3 do oferty

- Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Oferenta warunków art. 22 ust. 1 pzp. oraz

warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 pzp.  - załącznik nr 4 do oferty

- Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat - (wzór) - załącznik Nr 5 do oferty

- Wzór umowy - załącznik Nr 6 do oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

została opracowana przez Komisję Przetargową.

Zatwierdził:

Załącznik nr 1 do oferty

.............................................................................

(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)

REGON ..............................................................

NIP .....................................................................

internet http://......................................................

e-mail..................................................................

OF E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:

............................................................................................. składamy niniejszą ofertę za cenę:

wartość netto ................... zł (słownie: ...................................... złotych)

VAT ................................. zł (słownie: ...................................... złotych)

wartość brutto ................. zł (słownie: ...................................... złotych)

zgodnie z Formularzem cenowym / Kosztorysem ofertowym

W przypadku składania ofert częściowych zapisy muszą umożliwiać podanie ceny na części zamówienia*

zgodnie z Formularzem cenowym / Kosztorysem ofertowym

Oświadczamy, że :

– termin wykonania zamówienia ............................................................

– udzielamy gwarancji ............................................................................

– wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu ...... np. 14 dni od daty otrzymania

faktury przez zamawiającego

– spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,

– przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 – tekst jednolity z późn. zm.).

– zamówienie zrealizujemy sami * / z udziałem podwykonawców *

– w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia :

....................................................................................................

....................................................................................................

których wykonanie zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom

....................................................................................................

....................................................................................................

– w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

....................................................................................................

....................................................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się za szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą do terminów ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeżeli przyznany zostanie nam kontrakt.

Posiadamy konieczna wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren budowy i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym: są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Do niniejszego „Formularza ofertowego dołączone są dokumenty, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wadium w kwocie ......................................... zł zostało wniesione w dniu .................. w formie ..............................

3. Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu :

....................................................................................................

....................................................................................................

(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)

4. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości .................. słownie: ....................................................... zł

w formie ................................ w dniu zawarcia umowy

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................. dnia ..................

.............................................

podpisy osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 2 do oferty

.....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

............................. dnia ..................

.....................................................................

podpisy osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3 do oferty

.....................................................

pieczęć wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR)

| Lp. | Podstawa ceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka Nazwa | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

..................... dnia ...........

.........................................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 4 do oferty

.......................................................

(pieczęć oferenta)

O Ś W I A D C Z E N I E

(o spełnieniu warunków art. 22 pzp)

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Rymanów  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królik Polski- Bałucianka”:

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3 dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych, które mówi, że z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,

- dostawców lub wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

- dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie wyjaśnili lub nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22.

- dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert.

Data: .........................................

.................................................................................................

(podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli)

Załącznik nr 5 do oferty

.......................................................

(pieczęć oferenta)

Wykaz co najmniej 5 robót wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat każdy z nich spełniający łącznie warunki: o wartości brutto równoważnej przedmiotowi zamówienia

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów

potwierdzających, że prace te zostały wykonane z należytą starannością.

1.   .....................................................................................................................................................................................................................

(nazwa zadania i miejsce wykonania)

..................................................................................................................................................

(wartość brutto wykonanych prac)

..................................................................................................................................................

(Zamawiający – nazwa, adres, telefon , fax)

..............................................................                       ..............................................................

(rozpoczęcie prac)                                                         (zakończenie prac)

2.   .....................................................................................................................................................................................................................

(nazwa zadania i miejsce wykonania)

..................................................................................................................................................

(wartość brutto wykonanych prac)

..................................................................................................................................................

(Zamawiający – nazwa, adres, telefon , fax)

..............................................................                       ..............................................................

(rozpoczęcie prac)                                                         (zakończenie prac)

3.   ....................................................................................................................................................................................................................

(nazwa zadania i miejsce wykonania)

..................................................................................................................................................

(wartość brutto wykonanych prac)

..................................................................................................................................................

(Zamawiający – nazwa, adres, telefon , fax)

..............................................................                       ..............................................................

(rozpoczęcie prac)                                                         (zakończenie prac)

4.   .....................................................................................................................................................................................................................

(nazwa zadania i miejsce wykonania)

..................................................................................................................................................

(wartość brutto wykonanych prac)

..................................................................................................................................................

(Zamawiający – nazwa, adres, telefon , fax)

..............................................................                       ..............................................................

(rozpoczęcie prac)                                                         (zakończenie prac)

5.   .....................................................................................................................................................................................................................

(nazwa zadania i miejsce wykonania)

..................................................................................................................................................

(wartość brutto wykonanych prac)

..................................................................................................................................................

(Zamawiający – nazwa, adres, telefon , fax)

..............................................................                       ..............................................................

(rozpoczęcie prac)                                                         (zakończenie prac)

Data: .........................................			   ........ ...............................................................................

(podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli)

Załącznik nr 6 do oferty

UMOWA Nr INW.342/........./2006

zawarta w dniu ....................... w Rymanowie pomiędzy:

Gminą Rymanów NIP 684 23 77 352 , REGON 370440590

reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Rymanów,

z siedzibą w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, w osobie:

Pan mgr Jan RAJCHEL - Burmistrz Gminy Rymanów

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",

a

...............................................  NIP ........................... , REGON ................................

mającym swą siedzibę w ...................................................................................., reprezentowanym przez :

........................................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy  "Wykonawcą".

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 Euro, zawarta została umowa następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królik Polski - Bałucianka”.

§2

Na przedmiot umowy określony w § l składa się zakres rzeczowy robót, który szczegółowo określa  przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§3

1. Ustala się następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie   - po zawarciu umowy

- zakończenie  - 22 wrzesień  2006r.

2. Harmonogram rzeczowo- finansowy sporządzony przez Wykonawcę i akceptowany przez Zamawiającego stanowi integralną część niniejszej umowy.

§4

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający sporządził, a Wykonawca otrzymał formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierających między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one dla stron wiążące łącznie z niniejszą umową.

§5

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

2.Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do dnia ......................

3.Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na tym terenie.

§6

1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

............................... - zam. ................................; upr. bud. Nr ewid. .........................

Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego.

2.Zamawiający ustanawia  inspektora nadzoru w osobie :

............................... - zam. ................................; upr. bud. Nr ewid. .........................

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych.

2.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczyć budowę oraz wykonać na swój koszt oznaczenie terenu budowy.

3.Wykonawca we własnym zakresie doprowadzi na budowę wodę i energię elektryczną i ponosił będzie koszty ich zużycia w czasie realizacji robót.

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji budowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5.Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy do stanu poprzedniego w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego oraz organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą -Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§8

1. Materiały, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  oraz specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót.

2.Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa.

§9

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie, w kolejności wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do oferty przetargowej.

2. Strony postanawiają, że części przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 umowy i wyodrębnione w harmonogramie rzeczowo- finansowym o którym mowa w ust. 1 będą przedmiotem odrębnego częściowego odbioru przez Zamawiającego.

§10

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia kompleksowo siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami i przepisami.

2.W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców za ich działania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne.

3.Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

4.Z chwilą wejścia podwykonawców na teren budowy, Wykonawca zobowiązany jest pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do wykonywanych przez nich robót.

§11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w części I wynosi:

netto - .......... zł ,

podatek VAT - ................ zł ,

łącznie z podatkiem VAT - ................ zł

Słownie: ........................................................................................................ złotych.

3.Wynagrodzenie netto oraz kwota podatku VAT, określone w ust. 2, mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

4.Termin płatności – 30 dni.

§12

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonane elementy robót stanowił będzie protokół odbioru tych elementów dokonany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego.

§13

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 i 2 niniejszej umowy. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na pismie.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym terminie Wykonawcę na piśmie.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

5. Z czynności odbioru końcowego strony spiszą protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

6. W przypadku nie rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2

Wykonawca może powołać komisję i dokonać odbioru jednostronnego, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. O terminie takiego odbioru jednostronnego Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie przed jego rozpoczęciem.

7.Prawo jednostronnego odbioru i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie o którym mowa w ust. 2 Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru.

§14

l. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zakres nie przekroczy 20 % wartości zamówienia udzielonego niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu norm, standardów i parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy. Podstawę dodatkowego zamówienia stanowił będzie protokół konieczności sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. W przypadkach, gdy wartość robót dodatkowych przekroczy określoną w umowie kwotę o 20 %, udzielenie dodatkowego zamówienia z "wolnej ręki" wymagać będzie zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.Na roboty dodatkowe Wykonawca sporządzi oddzielną umowę i prześle ją do Zamawiającego celem podpisania.

§15

Roboty dodatkowe rozliczane będą kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o protokół konieczności, z zastosowaniem przyjętych w drodze przetargu nośników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny -             ..... zł/godz.

- koszty zakupu -	                           ..... % od M

- koszty pośrednie -                        ..... % od R, S

- zysk -                                            .... % od R, S, Kp

§16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania obiektu Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania wszystkich elementów przedmiotu umowy.

3. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

4.Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków w okresie gwarancji wymieni część rzeczy objętej przedmiotem umowy, termin gwarancji biegnie na nie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiającemu.

§17

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego realizacji zamówienia z powodu:

l/ działania siły wyższej,

2/ z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§18

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

3/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.

2.Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci kary umowne:

1/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub określonych jego części w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

§19

1. Strony ustalają, że w zakresie nie uregulowanym w § 18 niniejszej umowy obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art.471 Kodeksu Cywilnego.

2.Odszkodowanie będzie obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści.

§20

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy;

a/ Zamawiający nie ureguluje na bieżąco obowiązku zapłaty faktur i mimo dodatkowych wezwań Wykonawcy zalega z zapłatą dłużej niż 28 dni.

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

c/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie

wznowił przez okres 7 dni mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

b/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie l miesiąca od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z

tytułu wykonania części umowy.

c/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

d/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

e/ Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i projektem budowlanym lub też

nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§21

W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności;

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy

przerwane roboty.

Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz pełnowartościowych materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót.

Jeżeli przerwanie robót nastąpiło z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, materiały i urządzenia stanowiące jego własność w terminie l-go miesiąca po dniu przerwania robót.

5.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§22

l. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.

2.Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§23

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§24

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron, tj. dla Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA:	                  ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA DLA M. KRÓLIK POLSKI - BAŁUCIANKA

KANALIZACJA SANITARNA

Spis treści:

1.	WSTĘP	4

1.1.	Przedmiot SST	4

1.2.	Zakres stosowania SST	4

1.3.	Zakres robót objętych SST	4

1.4.	Określenia podstawowe	4

1.5.	Elementy studzienek i komór	5

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót	5

1.7.	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST	6

1.8.	Zabezpieczenie Placu Budowy	6

1.9.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.	7

1.10.	Ochrona przeciwpożarowa	7

1.11.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	7

1.12.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	8

1.13.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.	8

1.14.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	8

1.15.	Ochrona i utrzymanie Robót	9

2.	MATERIAŁY	9

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	9

2.2.	Rury kanałowe	9

2.3.	Studzienki kanalizacyjne betonowe	9

2.4.	Komin włazowy	9

2.5.	Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych	10

2.6.	Studzienki kaskadowe	10

2.7.	Kruszywo na podsypkę	10

2.8.	Beton	10

2.9.	Zaprawa cementowa	10

2.10.	Składowanie materiałów	10

3.	SPRZĘT	11

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	11

3.2.	Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej	12

4.	TRANSPORT	12

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	12

4.2.	Transport rur kanałowych, kinet	12

4.3.	Transport kręgów	12

4.4.	Transport  pokryw i włazów kanałowych	13

4.5.	Transport mieszanki betonowej	13

4.6.	Transport kruszyw	13

4.7.	Transport cementu i jego przechowywanie	13

5.	WYKONANIE ROBÓT	13

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	13

5.2.	Roboty przygotowawcze	13

5.3.	Roboty ziemne	13

5.4.	Przygotowanie podłoża	14

5.5.	Roboty montażowe	14

5.6.	Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.	17

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	17

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	17

6.2.	Kontrola, pomiary i badania	17

6.3.	Atesty jakości materiałów i urządzeń	17

6.4.	Dokumenty budowy	18

7.	OBMIAR ROBÓT	19

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.	19

7.2.	Zasady określania ilości Robót i materiałów.	20

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.	20

7.4.	Wagi i zasady ważenia	20

7.5.	Czas przeprowadzenia obmiaru.	21

8.	ODBIÓR ROBÓT	21

8.1.	Rodzaje odbiorów robót	21

8.2.	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.	21

8.3.	Odbiór częściowe.	21

8.4.	Odbiór końcowe Robót	22

8.5.	Dokumenty do odbioru końcowego Robót.	22

8.6.	Odbiór ostateczny.	23

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	23

9.1.	Ustalenia ogólne	23

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	23

9.3.	Zaplecze Zamawiającego	24

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	24

10.1.	Normy	24

OZNACZENIA I SKRÓTY

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna

WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Królik Polski - Bałucianka gm. Rymanów z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Rymanowie.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 	przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 	związanych z budową, modernizacją i remontach kanalizacji sanitarnej.

## Określenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sieć połączonych zewnętrznych rurociągów służących do

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z obiektami inżynierskimi.

Kanały

#### Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

#### Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-	gospodarczych.

#### Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynku do sieci 	kanalizacji sanitarnej.

#### Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 	kanałów bocznych.

#### Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 	zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

#### Rurociąg tłoczny kanalizacyjny– liniowa budowla przeznaczona do ciśnieniowego 	odprowadzania ścieków

#### Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

#### Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do 	kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

#### Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 	kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

#### Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 	najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

#### Studzienka kaskadowa: (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 	przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 	z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

#### Studzienka rozprężna – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu rurociągu 	tłocznego, przeznaczona do połączenia odcinak sieci kanalizacji ciśnieniowej z 	kanalizacją grawitacyjną.

#### Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 	otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

#### Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

#### Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 	PVC-U, PE, stalowych, żeliwnych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, 	przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.

#### Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 	instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do 	przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

#### Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 	ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 	przewidziana do usunięcia po jego wykonaniu.

#### Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 	stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 	zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 	poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 	Projektantem.

#### Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 	kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 	Kontraktu.

#### Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys „ślepy".

#### Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 	technologicznej ich wykonania.

#### Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 	służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie 	wyliczeń; szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 	Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

#### Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 	Zamawiającego; niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 	z oceną jakości materiałów oraz Robót

## Elementy studzienek i komór

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych; umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna. studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

Pokrywa studzienki – element przykrywający studzienkę

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca, robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

## Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność ż określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania Jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

## Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz  utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania: Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 			zostaną wybrane tak, aby nic powodować zniszczeń w środowisku 				naturalnym,

b) Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stającej;

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami; paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

## Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

## Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.

O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował. dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

## Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

## Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Rury kanałowe

Rury kanalizacyjne z PVC-U

Rury kanalizacyjne z PVC-U średnicy ( 160, ( 200, z PN-EN 1401-1:1999

Rury z polietylenu (PE) do przesyłania wody i innych mediów

Rury PE ze o średnicy od PE 90x5,4 mm do PE 140x12,8 mm PN 10, zgodne z PN-EN 1852-1:1999

## Studzienki kanalizacyjne betonowe

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 	[20],

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 	betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M 100 odpowiadającego wymaganiom BN-	6216738-03, 04, 07 [17J lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

## Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 	średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Beton 	hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] 	umieszczane w korpusie drogi,

- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] 	umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

## Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych

Komora robocza

Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z 	domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej 	dokumentacji projektowej.

Komin włazowy

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m 	odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

## Studzienki kaskadowe

Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje się studzienki kanalizacyjne, składające się 		z:

- kinety, właściwej dla danej studzienki

- rury trzonowej

- teleskopy z odpowiednim włazem

- uszczelek dla wlotów

- króćców wlotowych

Przewody wyższego poziomu na niższy sprowadza się przez zastosowanie 	odpowiednich kształtek, ponadto aby zabezpieczyć możliwość dodatkowego 	czyszczenia przewodów, należy do studzienki włączyć przewód czyszczakowy.

## Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 	powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-	11111 [3], PN-B-11112 [4].

## Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 	[17].

## Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

## Składowanie materiałów

Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 	lub wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 	gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 	podkładach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 	gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 	poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to 	możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być 	płaska, wolna od kamieni ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna 	na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 	wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 	rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 	wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe 	podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 	drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie 	leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i 	grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 	najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 	znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.

Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 	spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 	Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 	zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany 	intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 	zmiany wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być 	zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z 	uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.

Kinety

Kinety można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 	gromadzeniem się wód opadowych.

Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 	kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 	powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 	poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Pokrywy, włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 	korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 	powinna być utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 	zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 	frakcjami kruszyw.

SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3.

## Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 	możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych, - koparek podsiębiernych,  	przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, - sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych, - beczkowozów.

TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4.

## Transport rur kanałowych, kinet

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 	obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących 	podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i 	kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 	uszkodzić tworzywo sztuczne.

Rury, zarówno PVC-U jak i PE, mogą być przewożone na samochodach o 	odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 	zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 	przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 	ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 	środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur 	przewożonych w wiązkach (pakietach).

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 	poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 	materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy. od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 	lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 	łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy 	wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 	„wewnętrzne”. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 	(do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego.

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one 	spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki 	boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 	Kielichy rur w czasie transportu nie  mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 	Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 	przekroczyć 1 m.

## Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 	prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 	dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 	gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m, 1,2 m i 1,4 m należy 	wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 	obwodzie prefabrykatu.

## Transport  pokryw i włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 	zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 	układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

## Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 	które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 	zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 	w wymaganiach technologicznych.

## Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 	zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

## Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

## Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 	je w terenie za pomocą kotków osiowych, kołków świadków i kotków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 	tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 	reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

## Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 	wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 	danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 	dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 	uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 	Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno 	wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 	projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 	rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 	przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 	ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu 	powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.

## Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 	podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 	z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 	sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie 	odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją 	projektową lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże 	z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy 	powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją 	projektową lub SST.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.

## Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 	posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy

DN 160 mm - 0,6%

DN 200 mm - 0,5%

DN 250 mm - 0,4%

DN 300 mm - 0,33%

DN 400 mm - 0,25%

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 	przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych i PVC 5 	m/s).

- głębokość posadowienia powinna wynosić min. w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z PN).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Przykanalik

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 			przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

  - trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,

  - minimalny przekrój przewodu przykanalika 160mm

  - długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,

  - włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem 		studzienki rewizyjnej,

  - kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 	zbiorczego,

  - włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max.90° (optymalnym 60°),

  - w przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 	płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 	pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 	mniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 	materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 	średnicy 0, 80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na 	płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby 	pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 	bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 	skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [.9].

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 	przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 	poziomu maksyrnalnega napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 	powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku 	zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 	Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki 	usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 	dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych 	przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom 	włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 	zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm 	ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy 	zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 	0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

Komory przelotowe i połączeniowe

Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i 	połączeniowe projektowane indywidualnie, złożone z następujących części:

- komory roboczej,

- komina włazowego średnicy 0,8 m, - płyty pod właz,

- włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla, komór roboczych:

- wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 	1,80 	do 2,0 m, - długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m,

- szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus 	szerokość półek po obu stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu 	powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, - wymiary w planie dla 	komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni

kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 	0,75 m, a ponad 0,40 m równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinni być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 	odległościach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanału.

Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 	kanałów bocznych. Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano  w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy 	dużych różnicach poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków 	(i prędkości wody) oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad:

- długość komory przepadowej zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanału dolnego i górnego,

- szerokość komory zależy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz 	przejścia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary 	pomostów powinny wynosić 0,80 x 0,70 m,

- pomost górny należy wykonać w odległości min. 1;80 m od płyty stropowej do osi 	kanału dopływowego, - nad pomostem górnym i dolnym należy przewidzieć oddzielny 	komin włazowy,

- pomost górny i schody należy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości 	min. 1,10 m. Kominy włazowe należy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe należy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach 	szerokoprzestrzennych i, w zależności od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

Studzienki bezwłazowe - ślepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych 	studzienkach należy łączyć sklepieniami.

Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału. W płycie dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału.

Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 	kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić 	przejście z jednego Nymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Izolacje

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone 	przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed 	korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 	1986 r. [21].

Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki 	betonowe należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 	posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży 	przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją 	Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 	zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 	przewodu. Wskaźnik zagęszczenia-powinien być zgodny z określonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

## Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.

Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 	SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 	poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 	poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 	dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 	do betonu i zapraw i ustalić receptę.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 	w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 	Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 	stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, - badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 	nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, - 	odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 	kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 	przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 	powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 	+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 	długości 100 m nie powinien być mniejszy niż jest wymagany

## Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę; Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z  warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub

maszynach musi posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne-legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

## Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 	Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 	do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 	Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na, bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 	Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 	budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 	osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 	służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 	chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 	numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów

Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich

przyczyny

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,

częściowych i końcowych odbiorów Robót;

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;

- dane dotyczące jakości materiałów, pobrania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je

przeprowadził

- inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 	przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 	zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 	Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 	Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 	każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym" Kosztorysie i wpisuje się do 	Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty jakościowe

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 	badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 	jakości, dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 	na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), 	następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w 	jednostkach 	ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 	zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 	terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w "Ślepym" 	Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 	od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymagana do celu 	terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 	Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

## Zasady określania ilości Robót i materiałów.

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 	wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 	skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robót 	określone w metrach, będą mierzone równolegle do Podstawy. Jeśli Specyfikacje 	techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 	wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 	mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 	Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których 	obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej 	raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być 	oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których 	obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 	pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. 	Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 	rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma 	prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 	uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 	poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 	objętości obmierzonej do uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w 	megagramach. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura 	profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 	budowie; a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 	producenta, o ile ich nie określono w SST. Drewno będzie mierzone w metrach 	sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie 	mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w 	jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

## Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 	zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 	przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to	Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie 	w całym okresie trwania Robót

## Wagi i zasady ważenia

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 		odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi 	powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 	Inżyniera.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

## Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót a 	także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 	Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 	Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 	pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 	zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 	szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 	być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 	zostanie uzgodniony z Inżynierem.

ODBIÓR ROBÓT

## Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 	odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

## Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 	jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 	Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 	wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 	Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w 	oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne(operaty) w konfrontacji 	z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 	ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 	zmian i korekt.

W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie 	odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 	Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 	części Robót.

## Odbiór częściowe.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z 	ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 	zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

## Odbiór końcowe Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 	odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 	stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 	powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, 	licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz 	prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 	obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 	jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 	ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 	w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 	wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 	uzupełniających, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru 	końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 	w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 	Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy 	eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 	pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 	Dokumentach Kontraktowych.

## Dokumenty do odbioru końcowego Robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 	odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 	Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 	dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;

- Specyfikacje Techniczne; .

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 			ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- ustalenia technologiczne;

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 		ST i PZJ;

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z 		PZJ i ST.

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane Przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 		przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 	dokumentacyjnego 	nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu	z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 	zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

## Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 	wad 	stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 	Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 	uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 	jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego" Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 	badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w 	Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu   na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa 	 budowy; pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 	  zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 	  dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót; wydatki dotyczące   bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 	  przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 		  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 				  gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 		wycenionym „Ślepym" Kosztorysie jest ostateczna, i wyklucza możliwość żądania 	dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 		wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: - oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i

jego odwodnienie, - przygotowanie podłoża i fundamentu,

- wykonanie sączków,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek 		   ściekowych, - wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

## Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie

PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

1. PN-B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751  - Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 			badania

3. PN-B-11111  - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 		Żwir i mieszanka

4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037  - Cegła pełna wypalana z Miny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 - Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

7. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe

8. PN-C-96177  - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

9. PN-H-74051-00  - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01  - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) ,

11. PN-H-74051-02  - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

12. PN-H-74080-01  - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04  - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086  - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101  - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

16. BN-88/6731-08  - Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07  - Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01  - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 				żelbetowe >,~Pro"

19. BN-86/8971-06.02  - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

20. BN-86/8971-08  - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 		Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 					KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 						KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 						KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik

1983) 											KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm.; wysokości 30 lub 60 cm

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królik Polski - Bałucianka |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Wytyczenie trasy sieci | km |  |  |
|  |  | 0.403 | km | 0.403 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.403 |
| 2 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 160mm |
| 2.1 | ROBOTY ZIEMNE |
| 2 d.2.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 10*2 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3 d.2.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 10*0.15 | m3 | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 4 d.2.1 | KNNR 1 0210-0101 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 10*0.8*2.0*0.9 | m3 | 14.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.400 |
| 5 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 10*0.8*2.0*0.1 | m3 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 6 d.2.1 | KNR 2-01 0118-02 | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI | m3 |  |  |
|  |  | 5 | m3 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 7 d.2.1 | KNNR 1 0316-03 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m | m2 |  |  |
|  |  | 10*2.0*2 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 8 d.2.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 10*0.8*2.0*0.9 | m3 | 14.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.400 |
| 9 d.2.1 | KNNR 1 0318-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 10*0.8*2.0*0.1 | m3 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 2.2 | PRZEJŚCIE POD DROGĄ |
| 10 d.2.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 12*5 | m2 | 60.000 |  |
|  |  | 5*5 | m2 | 25.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 11 d.2.2 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 85*0.15 | m3 | 12.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.750 |
| 12 d.2.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod komorę przepychową) | m3 |  |  |
|  |  | 3*3*2 | m3 | 18.000 |  |
|  |  | 3*10*2 | m3 | 60.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 78.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.000 |
| 13 d.2.2 | KNR 2-01 0118-02 | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI | m3 |  |  |
|  |  | (10*3+3*3)*0.5 | m3 | 19.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.500 |
| 14 d.2.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 10*2*2 | m2 | 40.000 |  |
|  |  | 3*2*2 | m2 | 12.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.000 |
| 15 d.2.2 | KNNR 1 0313-05 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 10*2*2*2 | m2 | 80.000 |  |
|  |  | 3*2*2*2 | m2 | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.000 |
| 16 d.2.2 | KNNR 11 0401-01 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.2.2 | KNNR 4 1207-0030 analogia | Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300 mm, przy długości przewiertu do 20 m | m |  |  |
|  |  | 18 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 18 d.2.2 | KNNR 4 1206-0030 | Przeciąganie rury PVC fi 200 mm w rurach ochronnych - rury grubościenne - robocizna | m | 18.000 |  |
|  |  | 18 | m | RAZEM | 18.000 |
| 19 d.2.2 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 20 d.2.2 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | (3*10+3*3)*0.4 | m3 | 15.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.600 |
| 21 d.2.2 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | (3*10+3*3)*1.6 | m3 | 62.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.400 |
| 2.3 | KANAŁY |
| 22 d.2.3 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm ( podsypka i obsypka) | m3 |  |  |
|  |  | 0.50*10*0.25 | m3 | 1.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.250 |
| 23 d.2.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury PVC KLASY S 160 X 4,7 mm) | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 24 d.2.3 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 0.75 | m3 | 0.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.750 |
| 25 d.2.3 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | (10*3.14*0.16*0.16)/4 | m2 | 0.201 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.201 |
| 2.4 | STUDZIENKI REWIZYJNE |
| 26 d.2.4 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 1.5*1.5*0.15*2 | m3 | 0.675 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.675 |
| 3 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 200 mm |
| 3.1 | ROBOTY ZIEMNE |
| 27 d.3.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (249+86)*1.2 | m2 | 402.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 402.000 |
| 28 d.3.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 403*0.15 | m3 | 60.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.450 |
| 29 d.3.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.2*0.8*2.5*0.9 | m3 | 89.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.640 |
| 30 d.3.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.2*0.8*2.5*0.1 | m3 | 9.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.960 |
| 31 d.3.1 | KNNR 4 1417-01 analogia | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową ( głębokość do 3m) | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 32 d.3.1 | kalk. własna | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody | szt.bud. |  |  |
|  |  | 5 | szt.bud. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 33 d.3.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 249*0.2*2.5*2 | m2 | 249.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.000 |
| 34 d.3.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.2*1.0*0.4*0.9 | m3 | 17.928 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.928 |
| 35 d.3.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.2*0.8*2.1*0.9 | m3 | 75.298 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.298 |
| 36 d.3.1 | KNNR 1 0318-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.2*0.8*2.5*0.1 | m3 | 9.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.960 |
| 37 d.3.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.8*1/2*(0.7+5.7)*2.5*0.9 | m3 | 1434.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1434.240 |
| 38 d.3.1 | KNNR 1 0305-03 | Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.8*1/2*(0.7+5.7)*2.5*0.1 | m3 | 159.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.360 |
| 39 d.3.1 | KNNR 1 0305-06 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.8*1/2*(0.7+5.7)*2.5*0.1*2 | m3 | 318.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 318.720 |
| 40 d.3.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.8*1/2*(0.7+5.7)*2.5*0.9 | m3 | 1434.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1434.240 |
| 41 d.3.1 | KNNR 1 0317-02 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV | m3 |  |  |
|  |  | 249*0.8*1/2*(0.7+5.7)*2.5*0.1 | m3 | 159.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.360 |
| 42 d.3.1 | KNR 2-01 0118-02 | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI | m3 |  |  |
|  |  | 140 | m3 | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 43 d.3.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III | m3 |  |  |
|  |  | (114-12-16)*1/2*(2+5)*1.5*0.9 | m3 | 406.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406.350 |
| 44 d.3.1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 86*1/2*(2+5)*1.5*0.1 | m3 | 45.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.150 |
| 45 d.3.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 86*1/2*(2+5)*1.5*0.9 | m3 | 406.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406.350 |
| 46 d.3.1 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 86*1/2*(2+5)*1.5*0.1 | m3 | 45.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.150 |
| 47 d.3.1 | KNNR 1 0204-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 86*1.0*3.7 | m3 | 318.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 318.200 |
| 48 d.3.1 | KNR 2-01 0118-02 | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI | m3 |  |  |
|  |  | 215 | m3 | 215.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 215.000 |
| 49 d.3.1 | KNNR 1 0313-02 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 86*3.7*2 | m2 | 636.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 636.400 |
| 50 d.3.1 | KNNR 1 0221-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 86*1.0*3.7 | m3 | 318.200 |  |
|  |  | Obsypka |  |  |  |
|  |  | -(249+86)*0.5*(0.15*2) | m3 | -50.250 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 267.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 267.950 |
| 51 d.3.1 | KNNR 1 0318-06 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 86*1.0*0.4 | m3 | 34.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.400 |
| 52 d.3.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 86*1.0*3.3 | m3 | 283.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 283.800 |
| 3.2 | KANAŁY |
| 53 d.3.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | (249+86)*0.5*0.15 | m3 | 25.125 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.125 |
| 54 d.3.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm ( rury PVC Klasa S 200 X 5,9 mm) | m |  |  |
|  |  | 378 | m | 378.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 378.000 |
| 55 d.3.2 | KNNR 4 1411-02 analogia | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm Obsypka kanałów | m3 |  |  |
|  |  | (249+86)*0.5*(0.15*2) | m3 | 50.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.250 |
| 56 d.3.2 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Rozplantowanie | m3 |  |  |
|  |  | 25.125 | m3 | 25.125 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.125 |
| 57 d.3.2 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 378*(3.14*0.20*0.20)/4 | m2 | 11.869 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.869 |
| 3.3 | STUDZIENKI REWIZYJNE PP 200 |
| 58 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3m) | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3.4 | STUDZIENKI REWIZYJNE DN 600 |
| 59 d.3.4 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 1.5*1.5*0.15*6 | m3 | 2.025 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.025 |
| 60 d.3.4 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3m) | stud. |  |  |
|  |  | 5 | stud. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 3.5 | PRZEJŚCIE POD DROGĄ I CIEKIEM WODNYM |
| 61 d.3.5 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 5*5 | m2 | 25.000 |  |
|  |  | 12*5 | m2 | 60.000 |  |
|  |  | 12*5 | m2 | 60.000 |  |
|  |  | 8*5 | m2 | 40.000 |  |
|  |  | 8*5 | m2 | 40.000 |  |
|  |  | 5*5 | m2 | 25.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 62 d.3.5 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 250*0.15 | m3 | 37.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.500 |
| 63 d.3.5 | KNNR 1 0212-06 | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 3*3*4.5 | m3 | 40.500 |  |
|  |  | 6*3*4.2 | m3 | 75.600 |  |
|  |  | 10*3*5 | m3 | 150.000 |  |
|  |  | 10*3*5 | m3 | 150.000 |  |
|  |  | 3*3*5.2 | m3 | 46.800 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 462.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 462.900 |
| 64 d.3.5 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 6*3*2.2 | m3 | 39.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.600 |
| 65 d.3.5 | KNR 2-01 0118-02 | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI | m3 |  |  |
|  |  | 150 | m3 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 66 d.3.5 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 6*2.2*2 | m2 | 26.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.400 |
| 67 d.3.5 | KNNR 1 0313-05 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 6*2.2*2*2 | m2 | 52.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.800 |
| 68 d.3.5 | KNNR 1 0313-02 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 3*4.5*2 | m2 | 27.000 |  |
|  |  | 6*4.2*2 | m2 | 50.400 |  |
|  |  | 10*5*2 | m2 | 100.000 |  |
|  |  | 10*5*2 | m2 | 100.000 |  |
|  |  | 3*5.2*2 | m2 | 31.200 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 308.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 308.600 |
| 69 d.3.5 | KNNR 1 0313-06 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 6.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 308.6*2 | m2 | 617.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 617.200 |
| 70 d.3.5 | KNNR 11 0401-01 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 71 d.3.5 | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 12+16 | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 72 d.3.5 | KNNR 4 1215-02 | Przeciąganie rury PVC fi 200 mm w rurach ochronnych - rury grubościenne - robocizna | m |  |  |
|  |  | 12+16 | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 73 d.3.5 | KNNR 4 1207-04 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 74 d.3.5 | KNNR 4 1215-02 | Przeciąganie rury PVC fi 200 mm w rurach ochronnych - rury grubościenne - robocizna | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 75 d.3.5 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 76 d.3.5 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 462.9 | m3 | 462.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 462.900 |
| 77 d.3.5 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 6*3*2.2 | m3 | 39.600 |  |
|  |  | 3*3*4.5 | m3 | 40.500 |  |
|  |  | 6*3*4.2 | m3 | 75.600 |  |
|  |  | 10*3*5 | m3 | 150.000 |  |
|  |  | 10*3*5 | m3 | 150.000 |  |
|  |  | 3*3*5.2 | m3 | 46.800 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 502.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 502.500 |
| 4 | RURY OCHRONNE - SKRZYŻOWANIA Z GAZEM |
| 78 d.4 | KNNR 4 1008-09 analogia | Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 315 mm | m |  |  |
|  |  | 5 | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 79 d.4 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5 | PRÓBY SZCZELNOŚCI |
| 80 d.5 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 160 mm - z tworzyw sztucznych | próba |  |  |
|  |  | 1 | próba | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 81 d.5 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba |  |  |
|  |  | 2 | próba | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

| PROJEKT BUDOWLANY |
| --- |
|  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królik Polski - Bałucianka |
| Obiekt: | KANALIZACJA SANITARNA |
| Lokalizacja: | miejscowość KRÓLIK POLSKI- BAŁUCINKA Gmina Rymanów |
| Działki: |  |
| Inwestor: | Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14 A 38-480 Rymanów |

| Imię I Nazwisko | Nr upr. Budowlanych – specjalność podpis | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Opracował: mgr inż. Marek Barański | - |  |
| Sprawdził: mgr inż. Bogdan Jucha | UAN/III/7342/113113/98 |  |

Przeworsk, marzec 2006